青岛市建筑工程管理服务中心

关于开展2023年生产和流通领域发现不合格批次建筑材料自查工作的通知

各区（市）工程质量监督机构，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

2024年1月8日，市市场监管局函告市住房城乡建设局2023年全市建筑装饰材料产品的质量监督抽查情况，其中涉及生产和流通领域9个批次的建材产品不合格（详见附件1）。为及时发现并消除不合格建材对建筑工程质量造成的隐患，确保建筑工程结构安全和重要使用功能，决定在全市建筑工程开展不合格批次建材自查工作。现就有关事项通知如下：

一、自查范围

全市在建房屋建筑工程。

二、自查内容

对照市市场监管局《关于青岛市2023年建筑装饰材料产品质量监督抽查情况的函》中生产和流通领域9个批次的不合格建材产品进行自查。通过自查，确定建筑工地是否采购、使用上述9个批次的不合格建材产品。

三、自查时间安排

（一）1月15日前，由工程建设单位牵头，各相关责任主体对照市市场监管局监督抽查发现的9个批次不合格建材产品进行全面自查，如实填写附件2并报属地工程质量监督机构。

（二）1月18日10：00前，市、区两级工程质量监督机构将自查情况反馈市建管中心建材处（金宏地址：青岛市建筑工程管理服务中心建材处）。

四、工作要求

（一）对自查发现采购、使用相关批次不合格建材产品的，各相关责任主体应立即停止使用，向工程所在地工程质量监督机构报告，并严格按照法律、法规及标准规范要求进行处理。

（二）市、区两级工程质量监督机构对自查发现问题的建筑工地，要落实属地管理责任，依法抓好隐患问题整改落实，确保建筑工程质量安全。

附件：1.青岛市 2023年建筑装饰材料产品质量监督抽查不

合格产品信息表

2.不合格建材使用自查表

青岛市建筑工程管理服务中心

2024年1月11日

（联系人：孙泉水，联系电话：0532-85062083）

附件1

青岛市2023年建筑装饰材料产品质量监督抽查不合格产品信息表

| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流通领域 | 奔腾牌安全型环保快干涂料 | 青岛卓群长青商贸有限公司 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 2023-04-20/23041716（2） | 2.0kg/桶 | 奔腾牌 | 不合格 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | 市北区 |
| 2 | 生产领域 | 硅藻泥装饰壁材 | 青岛盛泰硅业有限公司 | 青岛盛泰硅业有限公司 | 2023-09-01/2023090101 | 原生硅藻A1/细料 | / | 不合格 | 甲醛净化性能（甲醛净化效率） | 胶州市 |
| 3 | 流通领域 | 内墙环保乳胶漆 | 城阳区俊轩鑫装饰材料店 | 青岛盛世凯新型建材有限公司 | 2022-05-21/— | 20kg/桶 | 盛世凯 | 不合格 | 耐洗刷性 | 城阳区 |
| 4 | 流通领域 | 乐恩净味内墙漆 | 城阳区俊轩鑫装饰材料店 | 青岛乐恩化工科技有限公司 | 2023-02-12/— | 5kg/桶 | / | 不合格 | 耐洗刷性 | 城阳区 |
| 5 | 流通领域 | 炫白净味墙面漆 | 城阳区泽雨鑫装饰材料经营部 | 广州金瑞天涂料有限公司（监制） | 2023-04-23/— | 3000 20kg/桶 | 中鸥 | 不合格 | 耐洗刷性 | 城阳区 |
| 6 | 流通领域 | 聚氯乙烯卷材地板(PVC楼梯踏步) | 青岛市四方区天素源五金装饰材料商行 | / | 2023-09-04/- | K50-7813 | / | 不合格 | 挥发物、可溶性铅 | 市北区 |
| 7 | 生产领域 | 轻质抹灰石膏 | 青岛温馨安居装饰材料有限公司 | / | 2023-03-28/— | 25kg/袋 | / | 不合格 | 拉伸粘结强度 | 崂山区 |
| 8 | 流通领域 | PP-R热水管 | 城阳区骏年丰建材经营部 | 山东桐舜管业有限公司 | 2022-04-13/— | S3.2 dn20×en2.8 | / | 不合格 | 静液压强度（20℃，1h），静液压强度（95℃，22h），静液压强度（95℃，165h） | 城阳区 |
| 9 | 生产领域 | 蒸压粉煤灰砖 | 青岛鑫友新型建材有限公司 | 青岛鑫友新型建材有限公司 | 2023-07-20/- | 240mm×115mm×53mm MU10 | / | 不合格 | 吸水率、强度等级（抗压强度、抗折强度） | 城阳区 |

附件2

不合格建材使用自查表

| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 结构型式 /层数 |  |
| 施工单位 |  | 工程进度 |  |
| 监理单位 |  | 开工时间 |  |
| 工程所在 区（市） |  | 自查时间 |  |
| 自查情况 | 是□否□购买、使用了青岛市市场监督管理局《关于青岛市2023年建筑装饰材料产品质量监督抽查情况的函》文件中的9个批次不合格建材产品。 |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |

建设单位项目负责人：

施工单位项目经理：

总监理工程师：

青岛市建筑工程管理服务中心综合处            2024年1月11日印发